## Sheet1
附件3
韶关市武江区建设路农贸市场升级改造 验收评分表
市场名称： 时间：
序号 | 评审内容 | 分值 | 考评分 | 扣分说明
一、布局要求（满分11分）
1 | 市场外观整齐明亮，市场名称标识清晰。 | 3
2 | 场内经营布局必须按商品种类分区，鲜、活、生、熟、干、湿商品严格分开，合理划行归市。 | 2
3 | 农贸市场内设置自由交易区，面积不小于50平方米,方便进城菜农临时交易需求。 | 1
4 | 场内布局合理，经营生鲜家禽、水产的区域与其他食品生产、加工或者经营区域隔开，相互距离不少于5米。 | 2
5 | 烧腊及其它熟食档不得与经营生鲜家禽、水产的区域相邻或相对。 | 2
6 | 市场经营品种丰富，肉类（家畜、家禽、水产）、蔬菜、水果等经营档口齐全，布局合理。 | 1
二、场地及经营面积要求（满分6分）
7 | 农贸市场经营面积在1000平方米以上。 | 3
8 | 经营农副产品面积要求，多楼层的农贸市场其首层经营农副产品的面积不低于当层经营面积的60%；单层的农贸市场，其经营农副产品的面积不低于60%。 | 3
三、采光和空气质量要求（满分6分）
9 | 应充分采用自然采光，同时应配备足够的灯光设施，确保市场营业时场内明亮。 | 3
10 | 具备4个以上的出入口，市场内无臭味异味，场内空气质量良好。 | 3
四、排水、排污要求（满分7分）
11 | 场内污水排放通畅，不得有积水。 | 2
12 | 采用沉井式暗渠排水系统，宽度为20cm以上，弧度深度15cm以上，并设不锈钢防鼠隔离网。 | 3
13 | 市场内排水系统要按环保要求过滤，设置处理设施，才能排入市政渠道。 | 2
五、地面、内外墙、天花（满分6分）
14 | 农贸市场首层人行通道地面应以防滑砖或具有防滑功能的材料铺设，地面平坦完整，并向排水沟（两边）倾斜，坡度比为1－3%，地面无积水，市场主通道宽＞2米，次通道宽＞1.8米。 | 3
15 | 场内墙身（含立柱四周）应贴抛光砖或瓷砖，高度不低于1.8米。 | 3
六、摊档台建设要求（满分11分）
16 | 市场内设置的所有摊档台平面要整齐划一。 | 2
17 | 采用不锈钢、釉面砖或抛光砖铺设。 | 2
18 | 摊档台立面贴抛光砖或瓷砖，档台靠通道外侧边沿设不锈钢（大理石或玻璃）挡水凸边，高度不低于10厘米，鱼、冰鲜、生鲜家禽档边缘加不低于20厘米的挡水玻璃(或大理石、不锈钢隔水墙）。鱼类档台面可另加网型不锈钢板，肉档台面可加聚丙烯塑料板或原木板，但不能高于台面的外缘凸边和飘出台面。 | 3
19 | 经营鱼、冰鲜、生鲜家禽、蔬菜等湿货的台面，要设置排水隔渣孔，用塑料管（或不锈钢管）连通下水道。摊档台上方统一设置1.3米高的不锈钢架，作为亮照经营及农产品标识公示牌悬挂的地方。 | 4
七、摊档台面积要求（满分8分）
20 | 蔬菜、果品档每档台面不少于1.5平方米。 | 1
21 | 猪、牛、羊肉档每档台面不少于1.6平方米。 | 1
22 | 生鲜家禽档口每档不少于5平方米。 | 1
23 | 烧腊档每档不少于6平方米,其中预进间不少于1.5平方米。 | 1
24 | 熟食档每档不少于2平方米。 | 1
25 | 水产档每档不少于5平方米,活鱼水池不少于1平方米。 | 1
26 | 冰鲜档每档不少于4平方米。 | 1
27 | 食杂档每档不少于5平方米。 | 1
八、家禽经营档口建设要求（不设活禽档口满分10分；设置活禽档口满分7分）
28 | （一）市场内不设活禽经营档口，只设生鲜（光鲜）鸡档口。 | 6
（二）生鲜家禽经营档口建设要求。
29 | 生鲜家禽经营档口要配备能放置冷柜或低温销售专柜1台以上的面积和供电设施。 | 2
30 | 每档必须设置操作台，并配置排污槽、固定污物桶（置于台底下）。 | 1
31 | 档口摊档台平面要整齐划一，采用不锈钢、釉面砖或抛光砖铺设。摊档台立面贴抛光砖或瓷砖，档台靠通道外侧边沿设挡水设施不低于20厘米。 | 1
32 | （三）活禽经营区、经营档口建设要求。（适用于活禽经营限制区内，由市政府特定的个别活禽零售市场建设；以及活禽经营限制区外活禽零售市场建设。）
33 | 活禽经营区域应相对独立（封闭或半封闭）,与其他农副产品经营区域分开。 | 1
34 | 市场内活禽经营区域25米范围内不得设置现场制售食品的加工经营场所。 | 1
35 | 活禽经营区应设置活禽运输车辆和禽笼清洗消毒场所，暂存废弃物等设施。活禽经营区应设置独立的活禽出入口，并设置进出工作人员鞋底消毒设施。 | 1
36 | 档口面积不少于10平方米,应划分为活禽存放、宰杀、售卖三个区域，并相对独立（封闭或半封闭）。 | 1
37 | 活禽存放区域、宰杀加工区域相对封闭，与消费者之间应实施物理隔离。 | 1
38 | 档口应配备独立排风、照明、给排水设施、热水加热设施、清洗水池、操作台以及垃圾收集设施等。档口活禽存放区域应宽敞通风，墙壁、房顶、地面平整牢固，地面四周设下水明渠。 | 1
39 | 应配备冲洗水龙头和消毒设施，便于冲洗消毒；存放活禽应使用不锈钢笼，笼底设置接载禽类粪便的活动设施并与售卖区域隔开。 | 1
九、烧腊档要求（满分4分）
40 | 烧腊档必须设置预进间和售卖间。必须设有洗手、消毒设备。 | 2
41 | 售卖间应配置冷藏设备、空调、紫外线杀菌灯，防蝇、灭蝇、防鼠、防蟑螂、防尘及通风排气等设施，收银窗口和食物递送窗口需分开并配上下翻合的挡板，装饰灯应安装在售卖间外。 | 2
十、水产、冰鲜档要求（满分3分）
42 | 水产、冰鲜档每档必须设置操作台，并配置排污槽、固定污物桶（置于台底下），活鱼水池面积不少于1平方米。 | 3
十二、熟食档要求（满分2分）
43 | 熟食售卖要有防尘、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，要有专用带滑门的玻璃或有机玻璃柜，收银窗口和食物递送窗口需分开并配上下翻合的挡板，配置加热或冷藏设施，不得露空售卖，如无专间，不得进行熟食分切。 | 2
十三、半成品档要求（满分2分）
44 | 半成品（经腌制、调制加工后的肉菜制品、冷冻食品）应配有密闭或保鲜设施。 | 2
十四、检测、监控设施要求（满分4分）
45 | 市场应设置面积不少于6平方米的食品安全检测室，配置快速检测设备。 | 2
46 | 加强食品检测，每天在公示栏公布当天农产品农药残留检测结果。 | 1
47 | 市场配置必要的监控设施，视频保存不少于15天。 | 1
十五、公用设施要求（满分1分）
48 | 市场内必须设立宣传栏、电子公告栏、公秤、询问处、监督投诉箱、监督电话等。 | 1
十六、卫生设施（满分4分）
49 | 场内地面干燥、清洁、无异味、无乱吊挂、乱张贴及垃圾堆积等现象。 | 2
50 | 市场每个档口、铺位应统一配置的废弃物容器、垃圾箱（桶）。 | 1
51 | 市场垃圾收集站（点）设立符合卫生要求，垃圾收集容器密闭、清洁，无苍蝇孳生，日产日清，清运及时。 | 1
十七、购物指引要求（满分2分）
52 | 市场内必须设置市场招牌、导购牌、商品区域标志及档（店）号牌，摊档应设价格公布牌。 | 2
十八、卫生间设置要求（满分1分）
53 | 市场内应设置卫生间（不得设置在熟食经营区域内），建设标准不低于二级标准（市场周边50米范围内有公厕的除外）。 | 1
十九、消防要求（满分2分）
54 | 市场要按消防要求配置必要的消防设施，经营场所不得违规住人，不得违规设置电动车充电点，若未安装自动喷淋系统及自动报警系统，应设置独立式感烟火灾探测报警器，消防疏散通道按消防标准设置，符合消防规范的要求。 | 2
二十、供水要求（满分2分）
55 | 场内经营用水应保证足够的水量、水压,设施配置符合国家节约用水的规定。水产区供水到商位,肉类区供水到经营区,熟食经营区专间供水到加工间。场内要配置高压水冲洗装置,便于冲洗地面墙体和设备设施。 | 2
二十一、用电要求（满分3分）
56 | 应配备符合用电负荷、安全的供电设施。电线铺设以暗线为主,并配备漏电防护装置。有条件的应单独设置配电室。 | 1
57 | 各经营区域应配备带接地线的符合低压电器使用的电源插座,水产区域、活禽经营档口使用防水插座。 | 1
58 | 场内通道应配备照明灯,各出入口应设置应急灯。 | 1
二十二、计量及计量器具管理要求（满分1分）
59 | 市场主办方（或市场管理者）应制定市场计量管理及保护消费者权益的制度，在显眼位置设置经过检定合格的公平秤，以国家法定计量单位作为结算单位。 | 1
二十三、车辆停放场所要求（满分1分）
60 | 为方便群众购物和市场装卸商品，市场主办方（或市场管理者）应在市场旁预留车辆停放点，并加强停车场管理。 | 1
二十四、制度建设要求（满分3分）
61 | 健全市场内部管理制度包括：市场管理人员工作制度、管理人员岗位目标责任制、市场经营者守则、市场食品准入管理制度、产品质量安全追溯制度、市场档案管理制度、环境卫生制度、市场消防安全管理制、食用农产品安全质量责任制度、不合格商品退出销毁（无害化处理）制度、市场经营活动场内公示制度、安全生产相关管理制度等。 | 3
| 合计得分 | 100
评分人签名： 所在单位： 联系电话：